POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE

82 - 500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, tel. 055 267 27 00, fax 055 267 27 01

sekretariat@pupkwidzyn.pl	http://www.bip.pupkwidzyn.pl/

Informacja dla Wykonawców

Zamawiający udostępnia Wykonawcom Formularz Oferty i inne dokumenty dla Wykonawców w formacie danych .doc, które są zawarte w Rozdział III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę do Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie zasilacza awaryjnego UPS, skanerów komputerowych oraz laserowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego dla sprawy ZP/PN/2/2009/OR ogłoszonego w dniu 06.11.2009 r.

Zamawiający jednocześnie zaznacza, że udostępnione formularze w formacie danych .doc były sporządzone przy użyciu jednego z popularnych edytorów. W przypadku otwarcia udostępnionych formularzy w formacie .doc do edycji, używając jednego z popularnych edytorów, i zauważeniu np. różnic graficznych przy przeglądaniu i drukowaniu należy przyjąć za obowiązujące treść i formę graficzną formularzy udostępnionych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w formacie danych .pdf.

Zamieszczenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formacie danych .pdf. ma na celu  zapewnienie Wykonawcom przedstawienia takiej formy graficznej, jaką Zamawiający chciał przedstawić, aby uniknąć problemów z formą graficzną przy przeglądaniu i drukowaniu przez Wykonawców używających popularnych edytorów innych aniżeli używa Zamawiający.

Rozdział III

Formularz Oferty i inne dokumenty dla Wykonawców

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku oferty wspólnej): .......................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. .

Adres*: .......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. .

TEL.*: ..................................................................... .

REGON*: ................................................................. .

NIP*: ...................................................................... .

FAX* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: .............................................................. .

*-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Grudziądzka 30

82 - 500 Kwidzyn

W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w procedurze przetargowej prowadzonej
w  trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę do Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie zasilacza awaryjnego UPS, skanerów komputerowych oraz laserowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego":

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

  - Na Zadanie I zamówienia:

netto: ..................................................... PLN

słownie: ............................................................................................................... PLN

stawka podatku VAT ................... %

brutto ..................................................... PLN

słownie ................................................................................................................. PLN

  - Na Zadanie II zamówienia:

netto: ..................................................... PLN

słownie: ............................................................................................................... PLN

stawka podatku VAT ................... %

brutto ..................................................... PLN

słownie ................................................................................................................. PLN

  - Na Zadanie III zamówienia:

netto: ..................................................... PLN

słownie: ............................................................................................................... PLN

stawka podatku VAT ................... %

brutto ..................................................... PLN

słownie ................................................................................................................. PLN

- Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że będziemy realizować przedmiot zamówienia w terminie do 23.12.2009 r.
lub krótszym, uzgodnionym z Zamawiającym.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na wskazane w niej konto bankowe Wykonawcy nie później niż do 31.12.2009 r.

- Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Na przedmiot niniejszy zamówienia udzielamy gwarancję zgodnie z zapisami zawartymi
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj.:

Dla Zadania I zamówienia – dostawa 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS klasy Smart:

na sprzęt: ................................................................. gwarancja wynosi: ............................... .

(wpisać nazwę sprzętu z tego Zadania)

Dla Zadania II zamówienia: dostawa 2 szt. skanerów komputerowych:

na sprzęt: ................................................................. gwarancja wynosi: ............................... .

(wpisać nazwę sprzętu z tego Zadania)

Dla Zadania III zamówienia: 1 szt. laserowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego:

na sprzęt: ................................................................. gwarancja wynosi: .................................

(wpisać nazwę sprzętu z tego Zadania)

- Oświadczamy, że akceptujemy WZÓR UMOWY dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z tym wzorem w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia dla danej części (Zadania).

- Nie powierzymy do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / Powierzymy następujące części niniejszego zamówienia podwykonawcom*:

| L.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| itd. |  |

- Oświadczamy, że niżej wymienione urządzenia posiadają:

a. dla Zadania I zamówienia:

Certyfikat CE – tak / nie jest wymagane przepisami prawa obowiązującego w Polsce*

b. dla Zadania II zamówienia:

Certyfikat CE – tak / nie jest wymagane przepisami prawa obowiązującego w Polsce*

Certyfikat Energy Star – tak / nie jest wymagane przepisami prawa obowiązującego w Polsce*

c. dla Zadania III zamówienia:

Certyfikat CE – tak / nie jest wymagane przepisami prawa obowiązującego w Polsce*

Certyfikat Energy Star – tak / nie jest wymagane przepisami prawa obowiązującego w Polsce*

- Ofertę niniejszą składam na ____ kolejno ponumerowanych stronach.

- WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia lub dokumenty:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... .

.................................................. dnia ........... 2009 r.

.......................................................................

(podpis osoby/osób/ uprawnionej/ych/

do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

Informacja dla Wykonawcy (treść informacji nie stanowi oświadczenia woli Wykonawcy):

Formularz oferty, jak i załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania zgodnie z pkt 8 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ.

Załącznik nr 1 do formularza oferty

....................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie zasilacza awaryjnego UPS, skanerów komputerowych oraz laserowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego.

My, niżej podpisani

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) .......................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. .

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp oświadczam(y), iż:

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiam(y) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajduję(emy )się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy Pzp *.

.................................................. dnia ........... 200........ r.

.......................................................................

(podpis osoby/osób/ uprawnionej/ych/

do reprezentowania Wykonawcy

*- należy wykreślić, jeżeli oświadczenie składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum) i złożyć dodatkowo Załącznik nr 1a do formularza oferty.

Informacja dla Wykonawcy (treść informacji nie stanowi oświadczenia woli Wykonawcy):

Formularz oferty, jak i załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania zgodnie z pkt 8 Instrukcji dla Wykonawców. Proszę zapoznać się zapisami pkt 7.4.2 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ odnośnie składania przedmiotowego oświadczenia.

Załącznik nr 1a do formularza oferty

....................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie zasilacza awaryjnego UPS, skanerów komputerowych oraz laserowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego.

My, niżej podpisani

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) .......................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. .

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oświadczam(y), iż:

- nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy Pzp.

.................................................. dnia ........... 200........ r.

.......................................................................

(podpis osoby/osób/ uprawnionej/ych/

do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy (treść informacji nie stanowi oświadczenia woli Wykonawcy):

Formularz oferty, jak i załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania zgodnie z pkt 8 Instrukcji dla Wykonawców. Proszę zapoznać się zapisami pkt 7.4.2 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ odnośnie składania przedmiotowego oświadczenia.

Załącznik nr 2 do formularza oferty

....................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Doświadczenie zawodowe

dla Zadania ....................................................................

(podać numer zadania lub nazwę)

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi,
że te dostawy zostały wykonane należycie.

| Lp. | Przedmiot zmówienia | Odbiorca | Wartość zamówienia | Data wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie:

- ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................., dnia .................... 			.......................................................................

(podpis osoby/osób/ uprawnionej/ych/

do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy (treść informacji nie stanowi oświadczenia woli Wykonawcy):

- Formularz oferty, jak i załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania zgodnie z pkt 8 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ.

- Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o zamówienie warunek mogą spełnić łącznie.

- Wykaz musi zawierać co najmniej jedną dostawę zgodnie z pkt 6.2 Rozdział l Instrukcji
dla Wykonawców SIWZ odpowiedni dla danej części (Zadania).

- Do każdego przedmiotu zamówienia wykazanego w tabeli, należy przedstawić dokument potwierdzający, że te dostawy zostały wykonane należycie (dokumentami potwierdza-jącymi należyte wykonanie mogą być np.: protokół zdawczo-odbiorczy, referencje).

Na każde Zadanie musi być złożony osobny formularz.

Załącznik nr 3 do formularza oferty

....................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Formularz cenowy

dla Zadania ....................................................................

(podać numer zadania lub nazwę)

| Lp. | Opis pozycji | Jedn. Miary (np. szt.) | Ilość | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto (kol. 4 x kol. 5 w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |

................................................

(miejscowość, data)

..…………………........….......................

(podpis osoby/osób/ uprawnionej/ych/

do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy (treść informacji nie stanowi oświadczenia woli Wykonawcy):

- Formularz oferty, jak i załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania zgodnie z pkt 8 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ.

- W danych pozycjach należy ująć odpowiednio nazwę producenta i model oferowanego urządzenia zgodnie z pkt. 10.6 - Rozdział l Instrukcja dla Wykonawców.

- Należy dodać/usunąć wiersze dostosowując do danego Zadania.

- Na każde Zadanie musi być złożony osobny formularz cenowy.

Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, zaś kosztorys zostanie wykorzystany jedynie w przypadku konieczności ograniczenia zakresu świadczenia - do ustalenia wynagrodzenia.

Załącznik nr 4 do formularza oferty

....................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

| Zobowiązanie dla Zadania I 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS klasy Smart | Nazwa oferowanego produktu .................................................... |
| --- | --- |
| LP. | Właściwości | Wymagane (minimalne, jeśli nie określono inaczej) parametry | Parametry oferowanego produktu (wyszczególnienie i/lub opis)* |
|  | Sposób montażu | W standardowej szafie rack 19” |  |
|  | Maksymalna wysokość | 7U |  |
|  | Maksymalna waga po zamontowaniu | 120 kg |  |
|  | Kolor obudowy | Czarny, dopuszczalne niewielkie aplikacje (typu: logo producenta lub dostawcy, przyciski, wyświetlacze) w innych kolorach. |  |
|  | Deklarowana przez producenta moc pozorna | 10000 VA |  |
|  | Deklarowana przez producenta moc rzeczywista | 8000 W |  |
|  | Deklarowany przez producenta czas ładowania baterii | 2,5 h |  |
|  | Architektura | On-Line |  |
|  | Maksymalny czas przełączenia na zasilanie z baterii po zaniku zasilania sieciowego | 0 ms |  |
|  | Zakres napięcia wejściowego | 100 V – 280 V |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego | Zgodny z parametrami obowiązującymi w Polsce |  |
|  | Liczba i typ gniazd wejściowych | Gniazdo połączenia stałego (1f, N, PE) Gniazdo połączenia stałego (3f, N, PE) |  |
|  | Liczba i typ gniazd wyjściowych podtrzymujących zasilanie | 4 x IEC320 C13 (10A) 4 x IEC320 C19 (16A) Styki stałe (3f, N, G) |  |
|  | Złącza komunikacyjne | RS232 DB9 10/100BaseTX RJ45 |  |
|  | Możliwość pracy w trybie bypass | Tak, przynajmniej dla 1 gniazda wyjściowego, z automatyczną lub manualną konfiguracją |  |
|  | Możliwość zimnego startu | Tak |  |
|  | Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego | Tak |  |
|  | Przedział temperatur umożliwiających normalną pracę | Od 0°C do 40°C |  |
|  | Sygnalizacja wizualna stanu i trybu pracy | Diody sygnalizujące minimum: konieczność wymiany baterii pracę z sieci zasilającej pracę z baterii przeciążenie pracę w trybie bypass |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa stanu i trybu pracy | Sygnały dźwiękowe sygnalizujące minimum: pracę z baterii przeciążenie znaczne wyczerpanie baterii |  |
|  | Spełniane normy jakościowe | CE |  |
|  | Ukompletowanie | Oryginalne opakowanie producenta, z wypełnieniem zabezpieczającym wszystkie elementy przed uszkodzeniem podczas składowania i transportu Komplet przewodów umożliwiających podłączenie zasilacza jednocześnie do wszystkich gniazd wejściowych Komplet przewodów umożliwiających podłączenie do zasilacza odbiorników jednocześnie poprzez wszystkie gniazda wyjściowe Przewód RS232 DB9 Dokumentacja i instrukcja obsługi w postaci tradycyjnej i/lub elektronicznej Sterowniki i oprogramowanie na nośniku optycznym przynajmniej dla systemu operacyjnego Windows Server 2008 i Suse Linux 10, jeśli są wymagane do prawidłowej pracy z parametrami deklarowanymi przez producenta, wyszczególnionymi w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia |  |
|  | Gwarancja | Karta gwarancyjna Gwarancja: minimum 24 miesiące Serwis gwarancyjny w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu usterki i przyjęciu zgłoszenia, świadczony w siedzibie Zamawiającego przez producenta lub dostawcę Możliwość samodzielnej rozbudowy urządzenia przez Zamawiającego zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta bez utraty gwarancji |  |
|  | Dodatkowe wymagania | Dostawa na koszt Oferenta do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji Montaż urządzenia na koszt Oferenta w szafie rack 19” we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji i w uzgodnionym z Zamawiającym terminie oraz konfiguracja i podłączenie wskazanych odbiorników (tj. 4 serwerów, 1 konsoli, 3 switch'y – bezpośrednio lub poprzez listwy zasilające). |  |

* - Prosi się Wykonawcę(ów) o ustosunkowanie się do każdej pozycji w tabelach.

............................................

(miejscowość, data)

...........................................................

(podpis osoby/osób/ uprawnionej/ych/

do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy (treść informacji nie stanowi oświadczenia woli Wykonawcy):

Formularz oferty, jak i załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania zgodnie z pkt 8 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ.

Załącznik nr 4 do formularza oferty

....................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

| Zobowiązanie dla Zadania II 2 szt. skanerów komputerowych | Nazwa oferowanego produktu .................................................... |
| --- | --- |
| LP. | Właściwości | Wymagane (minimalne, jeśli nie określono inaczej) parametry | Parametry oferowanego produktu (wyszczególnienie i/lub opis)* |
|  | Rodzaj urządzenia | Skaner szczelinowy z automatycznym podajnikiem dokumentów |  |
|  | Tryby skanowania | Dwustronny, jednoprzebiegowy, z możliwością wyboru rodzaju skanu: czarno białego w skali szarości (przynajmniej 256 odcieni) w kolorze (przynajmniej 256 odcieni) |  |
|  | Realizowane funkcje | Automatyczne skanowanie do: folderu, z zapisem pliku w jednym z niżej wymienionych formatów aplikacji poczty elektronicznej drukarki lub kopiarki |  |
|  | Dodatkowe funkcje związane z obsługą dokumentów | Wykrywanie i sygnalizacja zacięcia arkusza Wykrywanie i sygnalizacja pobrania więcej niż jednego arkusza |  |
|  | Możliwość zapisu skanowanych dokumentów w plikach o formacie | PDF, TIFF, JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, XLS, HTML |  |
|  | Deklarowana przez producenta rozdzielczość optyczna | 600 dpi |  |
|  | Deklarowana przez producenta szybkość skanowania arkusza A4 | Do 40 str./min i 80 obrazów/min (rozdzielczość 200 dpi, tryb czarno-biały i w skali szarości) Do 35 str./min i 70 obrazów/min (rozdzielczość 200 dpi, w trybie koloru) |  |
|  | Deklarowane przez producenta dopuszczalne dzienne obciążenie | 2000 stron |  |
|  | Podajnik | Do 50 arkuszy A4 o gramaturze papieru 75 g/m2 |  |
|  | Maksymalny format skanowanego arkusza | 216 x 800 mm, w trybie podawania ręcznego lub przez podajnik automatyczny |  |
|  | Minimalny rozmiar skanowanego arkusza | 51 x 75 mm, w trybie podawania ręcznego lub przez podajnik automatyczny |  |
|  | Możliwość skanowania nośników w postaci | Papieru zwykłego Kopert Etykiet Kart wizytówkowych Kart wytłaczanych plastikowych i papierowych Kart identyfikatorów plastikowych i papierowych |  |
|  | Gramatura nośnika możliwego do skanowania przy wykorzystaniu automatycznego podajnika dokumentów | 50 g/m2 - 220 g/m2 |  |
|  | Obsługa urządzenia | Panel dotykowy lub przyciski umożliwiające konfigurację urządzenia do każdego z trybów pracy |  |
|  | Złącze komunikacji | USB 2.0 Hi-Speed |  |
|  | Rodzaj obsługiwanych sterowników | TWAIN WIA |  |
|  | Zasilanie | Zgodne z parametrami obowiązującymi w Polsce |  |
|  | Pobór mocy w trakcie pracy deklarowany przez producenta | Maksymalnie 45 W |  |
|  | Przedział temperatur umożliwiających normalną pracę | Od 10°C do 35°C |  |
|  | Spełniane normy jakościowe | CE Energy Star |  |
|  | Ukompletowanie | Oryginalne opakowanie producenta, z wypełnieniem zabezpieczającym wszystkie elementy przed uszkodzeniem podczas składowania i transportu Urządzenie i ewentualne elementy dodatkowe składające się na całość urządzenia (mogą być rozłączone, wymagające samodzielnego montażu w całość) Przewód zasilający Zasilacz, jeśli jest wymagany Przewód USB 2.0 Hi-Speed Dokumentacja i instrukcja obsługi w postaci tradycyjnej i/lub elektronicznej Sterowniki i oprogramowanie na nośniku optycznym przynajmniej dla systemu operacyjnego Windows XP Professional PL, jeśli są wymagane do prawidłowej pracy z parametrami deklarowanymi przez producenta, wyszczególnionymi w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia |  |
|  | Gwarancja | Każdy skaner musi posiadać oddzielną kartę gwarancyjną Gwarancja: minimum 36 miesięcy Serwis gwarancyjny w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu usterki i przyjęciu zgłoszenia, świadczony w siedzibie Zamawiającego przez producenta lub dostawcę Możliwość samodzielnej rozbudowy urządzenia przez Zamawiającego zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta bez utraty gwarancji |  |
|  | Dodatkowe wymagania | Dostawa na koszt Oferenta |  |

* - Prosi się Wykonawcę(ów) o ustosunkowanie się do każdej pozycji w tabelach.

............................................

(miejscowość, data)

...........................................................

(podpis osoby/osób/ uprawnionej/ych/

do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy (treść informacji nie stanowi oświadczenia woli Wykonawcy):

Formularz oferty, jak i załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania zgodnie z pkt 8 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ.

Załącznik nr 4 do formularza oferty

....................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

| Zobowiązanie dla Zadania III 1 szt. laserowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego | Nazwa oferowanego produktu .................................................... |
| --- | --- |
| LP. | Właściwości | Wymagane (minimalne, jeśli nie określono inaczej) parametry | Parametry oferowanego produktu (wyszczególnienie i/lub opis)* |
|  | Tryby pracy | Wydruk, kopiowanie, faksowanie, skanowanie |  |
|  | Technologia druku | Laserowa |  |
|  | Tryb wydruku, kopiowania i faksowania | Monochromatyczny i kolorowy |  |
|  | Tryb skanowania | Monochromatyczny i kolorowy |  |
|  | Rodzaj obsługiwanych sterowników skanera | TWAIN WIA |  |
|  | Rozdzielczość druku | Minimum 600 x 600 dpi |  |
|  | Rozdzielczość optyczna skanowania | Minimum 600 x 600 dpi |  |
|  | Obsługiwane formaty papieru | Formaty standardowe minimum: A4, A5, Letter |  |
|  | Obsługiwane formaty papieru w trybie dwustronnym | Format standardowy minimum: A4 |  |
|  | Możliwość druku na | Papier zwykły, koperty, naklejki, folie do przeźroczy, karty pocztówkowe |  |
|  | Gramatura papieru | W zakresie od 60 do 160 g/m2 |  |
|  | Tryb druku dwustronnego | Automatyczny, sprzętowy |  |
|  | Podajnik papieru | Podajnik dolny: minimum 250 arkuszy o gramaturze 80 g/m2 Podajnik ręczny: minimum 1 arkusz, z priorytetem poboru Automatyczny górny podajnik dokumentów dla skanera / faksu / kopiarki: minimum 50 arkuszy |  |
|  | Odbiornik papieru | Minimum 250 arkuszy o gramaturze 80 g/m2 |  |
|  | Pamięć zainstalowana | Minimum 256 MB RAM |  |
|  | Możliwość rozbudowy pamięci | Tak, minimum do 512 MB RAM |  |
|  | Możliwość instalacji dysku twardego | Tak |  |
|  | Złącze | USB 2.0; Ethernet 10/100BaseT RJ45, telefoniczne RJ12 |  |
|  | Szybkość wydruku | Minimum 20 stron/minutę dla stron z tekstem w kolorze lub monochromatycznie |  |
|  | Czas wydruku pierwszej strony | Maksymalnie 20 sekund dla strony w kolorze lub monochromatycznie |  |
|  | Czas wydruku pierwszej strony w trybie kopiowania | Maksymalnie 30 sekund dla strony w kolorze lub monochromatycznie |  |
|  | Czas nagrzewania po uruchomieniu zasilania | Maksymalnie 60 sekund |  |
|  | Prędkość faksowania | 33,6 kb/s |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows XP Professional |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem | Wyświetlacz LED, panel z przyciskami umożliwiającymi pełną obsługę wszystkich oferowanych funkcji w trybach drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania. Oprogramowanie diagnozujące i sygnalizujące stan drukarki |  |
|  | Zasilanie | Zgodne z parametrami obowiązującymi w Polsce. |  |
|  | Pobór mocy | Maksymalnie 1250 W w trybie pracy Maksymalnie 25 W w trybie uśpienia |  |
|  | Waga | Maksymalnie 60 kg |  |
|  | Wymiary | Maksymalnie 600 x 600 x 600 mm (szer. x głęb. x wys.) |  |
|  | Ukompletowanie | Oryginalne opakowanie producenta, z wypełnieniem zabezpieczającym wszystkie elementy przed uszkodzeniem podczas składowania i transportu Urządzenie i ewentualne elementy dodatkowe składające się na całość urządzenia (mogą być rozłączone, wymagające samodzielnego montażu w całość) Przewód zasilający Zasilacz, jeśli jest wymagany Przewód USB 2.0 Dokumentacja i instrukcja obsługi w postaci tradycyjnej i/lub elektronicznej Sterowniki i oprogramowanie na nośniku optycznym przynajmniej dla systemu operacyjnego Windows XP Professional PL, jeśli są wymagane do prawidłowej pracy z parametrami deklarowanymi przez producenta, wyszczególnionymi w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia |  |
|  | Gwarancja | Karta gwarancyjna Gwarancja: minimum 24 miesiące Serwis gwarancyjny w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu usterki i przyjęciu zgłoszenia, świadczony w siedzibie Zamawiającego przez producenta lub dostawcę Możliwość samodzielnej rozbudowy urządzenia przez Zamawiającego zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta bez utraty gwarancji |  |
|  | Normy | CE Energy Star |  |

* - Prosi się Wykonawcę(ów) o ustosunkowanie się do każdej pozycji w tabelach.

............................................

(miejscowość, data)

...........................................................

(podpis osoby/osób/ uprawnionej/ych/

do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy (treść informacji nie stanowi oświadczenia woli Wykonawcy):

Formularz oferty, jak i załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania zgodnie z pkt 8 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ.